## Oczyszczalnia Rybacka
Załącznik 1.3.1
Kwestionariusz oceny ryzyka
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Oczyszczalnia ścieków Oława, ul. Rybacka 31
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji |  | 12
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu |  | 1993-2012
8 | Powierzchnia lokalu |  | 600m2
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE | 9 szt.
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE | Kotłownia
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić)
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE | co 5 lat
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km |  | 3 km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła |  | woda
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość | materiały składowane na regałach
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis | nie ma
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić | Stacja paliw zlokalizowana na oczyszczalni ścieków. Zbiornik dwupłaszczowy Fuelmoster 5000 posadowiony na fundamencie betonowym, zadaszony.
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis | Ograniczony - tylko uprawnione osoby
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) | Tak - całodobowy dozór własny
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych |  | 300.000,00 zł
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia |  | 220000
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| ....................................................................... |  | ........................
| podpis osoby wypełniającej |  | data

## ZUW Nowy Otok
Załącznik 1.3.1
Kwestionariusz oceny ryzyka
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Zakład Uzdatniania Wody Oława, ul. Nowy Otok
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji |  | 0
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu |  | 1900 i 1995-2012
8 | Powierzchnia lokalu |  | 612 m2
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE | stary budynek
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE | 3 szt.
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)?
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | czujniki dymu zamontowane w szafie sterowniczej budynku technologicznego
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE | 2 razy w roku
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km |  | 3 km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła |  | woda
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE | grzejniki elektryczne na ścianach
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość | rury składowane na wolnym powietrzu
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis | nie ma
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE | obiekt bezobsługowy
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  | nie ma
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis | Ograniczony - tylko uprawnione osoby
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) | Obiekt dozorowany przez firmę ochroniarską. Dozór pośredni przez własnych pracowników.
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych |  | -
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia |  | 250000
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| …………………………………………… |  | ………………….
| podpis osoby wypełniającej |  | data

## Przep Kutrowskiego
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownie Oława, ul. Kutrowskiego i Żeromskiego
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji |  | 0
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu | ul. Żeromskiego - 1968, ul. Kutrowskiego 1978
8 | Powierzchnia lokalu | ul. Żeromskiego - 25 m2, ul. Kutrowskiego 71 m2
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić)
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE | 2 razy do roku
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km | ul. Żeromskiego - 2 km, ul. Kutrowskiego 500 m
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE | Grzejniki na ścianach
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość | nie występuje
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis | nie ma
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  | czujki ruchu, czujki "otwartych drzwi"
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis | Ograniczony - tylko uprawnione osoby
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) |  | NIE
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych |  | ----
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia |  | 40000
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| …………………………………………… |  | ………………….
| podpis osoby wypełniającej |  | data

## Przep Żeromskiego
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownie Oława, ul. Kutrowskiego i Żeromskiego
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji |  | 0
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu | ul. Żeromskiego - 1968, ul. Kutrowskiego 1978
8 | Powierzchnia lokalu | ul. Żeromskiego - 25 m2, ul. Kutrowskiego 71 m2
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić)
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE | 2 razy do roku
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ?
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km | ul. Żeromskiego - 2 km, ul. Kutrowskiego 500 m
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE | Grzejniki na ścianach
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość | nie występuje
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis | nie ma
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione. |  | czujki ruchu, czujki "otwartych drzwi"
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis | Ograniczony - tylko uprawnione osoby
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) |  | NIE
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych |  | ----
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia |  | 40000
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| …………………………………………… |  | ………………….
| podpis osoby wypełniającej |  | data

## Przep Gałczyńskiego
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownie Oława, ul. Gałczyńskiego
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu
8 | Powierzchnia lokalu
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK | NIE
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni)
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia

## Przep Nadbrzeżna
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownie Oława, ul. Nadbrzeżna
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu
8 | Powierzchnia lokalu
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK | NIE
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni)
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia

## Przep Zwierzyniec Duży
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownie Oława, ul. Zwierzyniec Duży
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu
8 | Powierzchnia lokalu
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK | NIE
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni)
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia

## Przep Wód Opad Oleandry
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Przepompownia Wód Opadowych Oława, ul. Oleandry
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu
8 | Powierzchnia lokalu
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK | NIE
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien)
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni)
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia

## Stacja Podw Ciśn Zaciszna
Kwestionariusz oceny ryzyka |  |  |  | Załącznik 1.3.1
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Stacja Podwyższania Ciśnienia, Oława ul. Zaciszna
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu
8 | Powierzchnia lokalu
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK | NIE
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK | NIE
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar.
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE | blacha
4 | Czy drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE | obiekt nie posiada okien
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE | obiekt nie posiada okien
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien) | Nie dotyczy
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) | IMPEL ???
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| …………………………………………… |  | ………………….
| podpis osoby wypełniającej |  | data

## BAZA 3 Maja 30 Oława
Załącznik 1.3.1
Kwestionariusz oceny ryzyka
A | INFORMACJE OGÓLNE | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Adres | Biura, pomieszczenia socjalne i warsztatowe, Oława, ul. 2 Maja 30
2 | Liczba zatrudnionych w lokalizacji |  | 12
B | INFORMACJE DOT. RYZYKA OGNIOWEGO | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy obiekty znajdują się w zabudowie zwartej? | TAK | NIE
2 | Czy obiekty są własnością ubezpieczającego? | TAK | NIE
3 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
4 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
5 | System pracy - ilość zmian | 1 zmiana dla pracowników ZWiK. Portierzy 3 zmianowo
6 | Czy istnieje dozór całodobowy obiektu z nakazem wykonywania obchodu
7 | Rok budowy obiektu |  | 1900-1999
8 | Powierzchnia lokalu |  | ………… m2
9 | Rodzaj konstrukcji budynku
9 | a/ konstrukcja nośna wykonana z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | b/ ściany zewnętrzne wykonane z materiałów niepalnych | TAK | NIE
9 | c/ pokrycie dachowe wykonane z materiałów niepalnych (blacha, dachówka, eternit, beton, itp.) | TAK | NIE
9 | d/ pokrycie dachowe wykonane z papy ułożonej na podłożu drewnianym | TAK | NIE
10 | Zabezpieczenia przeciwpożarowe
10 | a/ urządzenia gaśnicze tryskaczowe | TAK | NIE
10 | b/ urządzenia gaśnicze gazowe | TAK | NIE
10 | c/ urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe (ilość) | TAK | NIE | Gaśnice 6 kg 5 sztuk oraz 12 kg 2 sztuki
10 | d/ instalacje sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania i przekazywania informacji o pożarze | TAK | NIE
10 | e/ czy w obiekcie są hydranty wewnętrzne - jakie (suche, mokre)? | TAK |  | szt 2
10 | f/ inne zabezpieczenia (wymienić) | TAK |  | hydranty zewnętrzne
11 | Czy wyjścia ewakuacyjne, drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe i miejsca lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego są oznakowane? | TAK | NIE
12 | Palność ścian działowych/wewnętrznych | PALNE | NIEPALNE
13 | Palność środków obrotowych | PALNE | NIEPALNE
14 | Czy dokonywane są przeglądy konserwacyjne instalacji elektrycznych, jak często? | TAK | NIE | raz na 5 lat
15 | Czy istnieje łatwy dostęp do podręcznego sprzętu p/poż? | TAK | NIE
16 | Kontrola straży pożarnej | TAK | NIE
17 | Czy jest sprawna instalacja odgromowa? | TAK | NIE
18 | Czy w obiekcie znajdują się pompy podnoszące ciśnienie wody pożarowej? | TAK | NIE
19 | Czy obiekt posiada własne zaopatrzenie w wodę? | TAK | NIE
20 | Czy obiekt posiada własną straż pożarną ? | TAK | NIE
21 | Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej w km |  | 3 km
22 | Czy jest łatwość dostępu Straży Pożarnej do obiektu? | TAK | NIE
23 | Czy obiekt posiada własną kotłownię grzewczą? | TAK | NIE
24 | Rodzaj opału
25 | Instalacja CO - rodzaj nośnika ciepła |  | woda
26 | Czy w lokalu znajdują się drobne urządzenia grzewcze i jakiego rodzaju? | TAK | NIE
27 | Sposób składowania towarów/ wysokość | materiały składowane na regałach
28 | Otoczenie (niebezpieczne technologie, drogi) opis | nie ma
29 | Czy są miejsca wydzielone do palenia tytoniu? | TAK | NIE
30 | Czy zatrudniny jest specjalista ds. p.pożar. | TAK | NIE
31 | Czy pracownicy są przeszkoleni w sprawach p/poż? | TAK | NIE
32 | Wystrój wnętrza obiektu
| Czy są sufity podwieszane? | TAK | NIE
| Czy są firany? | TAK | NIE
| Czy są boazerie? | TAK | NIE
| Czy są wykładziny dywanowe? | TAK | NIE
33 | Inne okoliczności zwiekszające ryzyko pożarowe, na przykład wydzierżawienie obiektu innemu podmiotowi prowadzącemu działaność o wiekszym zagrożeniu pożarowym lub stacja paliw itp. - prosimy wymienić | nie występuje
C | INFORMACJE DOT. RYZYKA KRADZIEŻOWEGO: | Odpowiedź pozytywna | Odpowiedź negatywna | Uwagi, informacje opisowe
1 | Czy teren jest ogrodzony? | TAK | NIE
2 | Czy teren jest oświetlony? | TAK | NIE
3 | Czy drzwi wejściowe do budynku lub lokalu są pełne? | TAK | NIE | blacha
4 | Czy wszystkie drzwi wejściowe wyposażone są w minimum dwa zamki wielozastawkowe? | TAK | NIE
5 | Czy wszystkie drzwi wejściowe posiadają zamki atestowane ( min. jeden) | TAK | NIE
6 | Czy w budynku lub lokalu są zainstalowane drzwi przeciwwłamaniowe posiadające atest IMP lub COBR? | TAK | NIE
7 | Czy w budynku lub lokalu zainstalowane jest czynne urządzenie sygnalizacyjno-alarmowe przeciwkradzieżowe? | TAK | NIE
8 | Czy w drzwiach zamontowane są blokady antywyważeniowe? | TAK | NIE
9 | Czy budynek lub lokal podłączony jest pod system całodobowego monitoringu? | TAK | NIE | IMPEL
10 | Czy lokal znajduje się na parterze? | TAK | NIE
11 | Czy wszystkie otwory okienne najniższej kondygnacji są okratowane? | TAK | NIE
12 | Czy budynek lub lokal posiada rolety (stalowe lub aluminiowe) lub szyby pancerne? | TAK | NIE
13 | Prosimy podać inne zabezpieczenia przeciwwłamaniowe wyżej nie wymienione.
14 | Czy jest wydzielone osobne pomieszczenie na przechowywanie gotówki i jeżeli tak to prosimy o krótki opis zabezpieczeń (w tym drzwi i okien) | nie ma takiego pomieszczenia
15 | Uprawnienia wstępu i dostęp do kluczy - opis
16 | Czy w lokalu funkcjonuje stały dozór ( własny, pośredni) | Agencja Ochrony Mienia IMPEL
17 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę środków obrotowych
18 | proszę podać maksymalną przewidywaną stratę wyposażenia
Jadwiga Pasternak
07.09.2015
| ....................................................................... |  | ........................
| podpis osoby wypełniającej |  | data