## Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego

FORMULARZ  CENOWY

dla postępowania przetargowego na:

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadań inwestycyjnych pn.: 
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  – ul. Jagodowa w Oławie” oraz "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  – ul. Borówkowa 
w Oławie”

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:             	JRP/1/P/2016

| Lp. | Opis elementu | Jm | Ilość | Stawka jednostkowa | Cena obliczeniowa netto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,6 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 6 i zał. nr 7). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 18 |  |  |
| 2. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 1,0 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami (kręgi z otworami wg zał. nr 8). | szt. | 6 |  |  |
| 3. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami (kręgi z otworami wg zał. nr 8). | szt. | 5 |  |  |
| 4. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 9 |  |  |
| 5. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,25 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 6 |  |  |
| 6. | Zwężki betonowe DN1200 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 18 |  |  |
| 7. | Pierścień dystansowy pod właz DN 600 o wysokości 8 cm | szt. | 27 |  |  |
| 8. | Pierścień dystansowy pod właz DN 600 o wysokości 10 cm | szt. | 5 |  |  |
| 9. | Pierścień dystansowy pod właz DN 600 o wysokości 12 cm | szt. | 11 |  |  |
| 10. | Właz żeliwny z betonowym wypełnieniem DN 600, klasa D400, niewentylowany. | szt. | 18 |  |  |
| 11. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SDR 34 SN8 Dz=200 | m | 525 |  |  |
| 12. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SDR 34 SN8 Dz=160 | m | 12 |  |  |
| 13. | Trójnik z PVC-U, lity, DN160/160, SN8 z uszczelkami. | szt. | 18 |  |  |
| 14. | Kolano z PVC-U, lite. DN 160, SN8 z uszczelkami | szt. | 18 |  |  |
| 15. | Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN200, SN8 z uszczelkami. | szt. | 25 |  |  |
| 16. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN160, SN4. | szt. | 40 |  |  |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |