## Załącznik nr 1a – Wzór formularza cenowego

FORMULARZ  CENOWY

dla postępowania przetargowego na:

Dostawa materiałów instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ul. Miodowej w Oławie”

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:             	JRP/2/P/2016

| Lp. | Opis elementu | Jm | Ilość | Stawka jednostkowa | Cena obliczeniowa netto w PLN (kol.4 x kol.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| MATERIAŁY INSTALACYJNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 1. | Rura przewodowa De 160, PE100 SDR17 PN10 Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012 | m | 234 |  |  |
| 2. | Rura przewodowa De 90, PE100 SDR17 PN10. Wg PN-EN 12201-1:2012 PN-EN 12201-2:2012 | m | 6 |  |  |
| 3. | Zasuwa DN 150, kołnierzowa, F5, żeliwna, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Zasuwa DN 80, kołnierzowa, F5, żeliwna, PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN 150, DN80 | szt. | 3 |  |  |
| 6. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową ( krążkiem betonowym ) i betonowym obrzeżem skrzynki do zasuw o wymiarach min. 0,5x0,5m grubości min 7cm | szt. | 3 |  |  |
| 7. | Trójnik redukcyjny De160/90, PE100, SDR17, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Tuleja kołnierzowa długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym | kpl | 5 |  |  |
| 9. | Tuleja kołnierzowa długa DN150/DN160, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym | kpl | 2 |  |  |
| 10. | Redukcja De160/110, PE100, SDR17, PN10 elektrooporowa | szt. | 1 |  |  |
| 11. | Redukcja De160/90, PE100, SDR17, PN10 elektrooporowa | szt. | 1 |  |  |
| 12. | Łuk 90o, De160 PE100 SDR17, PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 13. | Łuk 90o, De90 PE100 SDR17, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 14. | Mufa elektrooporowa De160, PE100, SDR17, min PN10 | szt. | 6 |  |  |
| 15. | Mufa elektrooporowa De90, PE100, SDR17, min PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 16. | Tablice orientacyjne dla hydratu z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 17. | Tablice orientacyjne dla zasuwy z tworzyw sztucznych | szt. | 3 |  |  |
| 18. | Hydrant DN 80, nadziemny, L = 2150 mm | szt. | 2 |  |  |
| 19. | Kolano stopowe typu N, 90o, DN 80, hydrantowe | szt. | 2 |  |  |
| 20. | Króciec żeliwny dwukołnierzowy F-F DN80, L-700 mm PN-EN 545:2002 Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań | szt. | 1 |  |  |
| 21. | Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo | kpl | 20 |  |  |
| 22. | Śruba M16x70 z nakrętką i 2 szt. podkładek -stalowe, cynkowane ogniowo | kpl | 70 |  |  |
| 23. | Uszczelka EPDM DN 150 | szt. | 2 |  |  |
| 24. | Uszczelka EPDM DN 80 | szt | 8 |  |  |
| 25. | Bloczek betonowy o wymiarach min. 24x38x12cm (SZER.xDŁ.xWYS.) | szt. | 5 |  |  |
| 26. | Otulina podziemna do hydrantu DN80 | szt. | 2 |  |  |
| 27. | Taśma lokalizacyjna PE, koloru niebieskiego, z wtopiona wkładką metalową. | m | 250 |  |  |
| 28. | Złączka do taśm lokalizacyjnych | szt. | 10 |  |  |
| 29. | Słupki stalowe, ocynkowane h=2,5m | szt. | 5 |  |  |
| RAZEM (MATERIAŁY INSTALACYJNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA) |  |
| MATERIAŁY INSTALACYJNE – KANALIZACJA SANITARNA |
| 1. | Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 0,75 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 6). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 3 |  |  |
| 2. | Dennice betonowe DN1000 kompletne o wysokości 1,05 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schemat i średnice otworów wg zał. nr 6 – studnia S12). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Dennice betonowe DN1200 kompletne o wysokości 0,75 m (grubość podstawy 0,15m), łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe, przejścia szczelne z uszczelkami do rur PVC (schematy kinet i średnice otworów wg zał. nr 6). Dennice dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 9 |  |  |
| 4. | Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,25 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Kręgi betonowe DN1000 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 1 |  |  |
| 7. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,25 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 2 |  |  |
| 8. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,5 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 3 |  |  |
| 9. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 0,75 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 2 |  |  |
| 10. | Kręgi betonowe DN1200 o wysokości 1,0 m, łączone na uszczelki gumowe; wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Kręgi dostarczane wraz z uszczelkami. | kpl | 2 |  |  |
| 11. | Zwężki betonowe DN1000 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 4 |  |  |
| 12. | Zwężki betonowe DN1200 o wysokości 0,6 m wyposażone w klamry złazowe montowane fabrycznie, powlekane, antypoślizgowe. Zwężki dostarczane wraz z uszczelkami. | szt. | 9 |  |  |
| 13. | Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 6 cm | szt. | 7 |  |  |
| 14. | Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 8 cm | szt. | 3 |  |  |
| 15. | Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 10 cm | szt. | 9 |  |  |
| 16. | Krążki betonowe dystansowe pod właz o wysokości 12 cm | szt. | 8 |  |  |
| 17. | Właz żeliwny D400, niewentylowany. | szt. | 13 |  |  |
| 18. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=200 L=3 m | m | 282 |  |  |
| 19. | Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U z uszczelkami, lite, SN8 Dz=160 L=3 m | m | 16 |  |  |
| 20. | Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN200, SN8 z uszczelkami | szt. | 15 |  |  |
| 21. | Nasuwka kanalizacyjna z PVC-U, lita, DN160, SN8 z uszczelkami | szt. | 10 |  |  |
| 22. | Trójnik z PVC-U, lity,DN200, SN8 z uszczelką | szt. | 1 |  |  |
| 23. | Trójnik z PVC-U, lity,DN160, SN8 z uszczelką | szt. | 8 |  |  |
| 24. | Korek kanalizacyjny z PVC-U, lite, DN160, SN4 | szt. | 20 |  |  |
| 25. | Kolano z PVC-U, lite, DN200, SN8 z uszczelką, kąt 45 st. | szt. | 2 |  |  |
| 26. | Kolano z PVC-U, lite, DN160, SN8 z uszczelką, kąt 45 st. | szt. | 16 |  |  |
| 27. | Rura przewodowa do kanalizacji sanitarnej tłocznej De 90, PE100 SDR17 PN10 | m | 132 |  |  |
| 28. | Zasuwa DN 80, kołnierzowa, F5, żeliwna, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 29. | Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80 | szt. | 1 |  |  |
| 30. | Skrzynka żeliwna duża do obudowy teleskopowej zasuwy, wraz z podkładką betonową ( krążkiem betonowym ) i betonowym obrzeżem skrzynki do zasuw o wymiarach min. 0,5x0,5m grubości min 7cm | szt. | 1 |  |  |
| 31. | Łuk 60o, De90 PE100 SDR17, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 32. | Łuk 30o, De90 PE100 SDR17, PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 33. | Łuk 45o, De90 PE100 SDR17, PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 34. | Mufa elektrooporowa De90, PE100, SDR17, min PN10 | szt. | 5 |  |  |
| 35. | Tablice orientacyjne dla zasuwy z tworzyw sztucznych | szt. | 1 |  |  |
| 36. | Tuleja kołnierzowa długa DN80/DN90, PE100, SDR17, min PN10 wraz z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym | kpl | 2 |  |  |
| 37. | Śruba M20x90 z nakrętką i 2 szt. podkładek – stalowe, cynkowane ogniowo | kpl | 20 |  |  |
| 38. | Uszczelka EPDM DN 80 | szt | 2 |  |  |
| 39. | Bloczek betonowy o wymiarach min. 24x38x12cm (SZER.xDŁ.xWYS.) | szt. | 1 |  |  |
| 40. | Taśma lokalizacyjna PE, koloru niebieskiego, z wtopiona wkładką metalową. | m | 150 |  |  |
| 41. | Złączka do taśm lokalizacyjnych | szt. | 5 |  |  |
| 42. | Słupki stalowe, ocynkowane h=2,5m | szt. | 1 |  |  |
| RAZEM (MATERIAŁY INSTALACYJNE – KANALIZACJA SANITARNA) |  |
| PODSUMOWANIE (RAZEM MATERIAŁY INSTALACYJNE – SIEĆ WODOCIĄGOWA + KANALIZACJA SANITARNA) |  |

Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |